УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента социальной политики администрации города Перми

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

| № |  |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

  - . Наименование (вид) объекта  Театр

1.2. Адрес объекта  г. Пермь улица Сибирская дом 65

1.3. Сведения о размещении объекта:

| - отдельно стоящее здание | 1-4 | этажей, | 3167,7 | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- наличие прилегающего земельного участка: нет  		кв. м

1.4. Год постройки здания  1871		, последнего капитального ремонта

1958

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  	н\д	,

капитального  	2022

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации: МАУК «Пермский театр кукол»,

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол».

1.7. Юридический адрес учреждения:  614039, г.Пермь, ул.Сибирская,65

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация:  Департамент культуры и молодежной политики администрации г.Перми.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 614000, г.Пермь, ул.Ленина,27.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: культура.

2.2. Виды оказываемых услуг:  показ спектаклей.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с кратковременным пребыванием людей.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая посещаемость: 260 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 33, 42 или трамвай № 6, 8 остановка «площадь ветеранов» или « Карла Маркса»

Автобус № 1, 5,  25, 61,63,  75, 115, 485 до остановки «площадь Карла Маркса».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  	200	м

3.2.2. время движения (пешком)  	3	мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(К,О,У,Г); ДП-Ч (С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И(К,О,У,Г); ДП-Ч (С) |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И(К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальные решения |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ  н\д

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  полная доступность всех групп МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата  06.07.2020 года

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

| 1. Анкеты (информации об объекте) от | “ | 06 | ” | ИЮЛЯ | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Акта обследования объекта: № акта

| от “ | 06 | ” | ИЮЛЯ | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Решения Комиссии

| от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |